Subiecte pentru examenul la „Echipamente electrice”

- Echipamentul electric, definiţii, caracteristici.

- Parametrii echipamentelor electrice

- Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească echipamentele electrice.

- Procese de comutaţie care solicită echipamentele

- Arcul electric de deconectare

- Arcul electric – Cazul curenţilor mici

- Arcul electric – Cazul curenţilor mari

- Caracteristicile arcului electric de curent continuu

- Caracteristicile arcului electric de curent alternativ

- Interpretarea fizică a constantelor Ta, Q şi K.

- Stingerea arcului electric de curent continuu în cazul circuitelor inductive

- Stingerea arcului electric de curent continuu - Cazul deconectării dinamice

- Stingerea arcului electric de curent continuu în cazul circuitelor rezistive

- Stingerea arcului electric la echipamentele de comutaţie de înaltă şi medie tensiune (arcul lung)

- Procedee şi dispozitive pentru stingerea arcului electric de curent continuu – stingerea naturală sau forţată

- Procedee şi dispozitive pentru stingerea arcului electric de curent continuu – creşterea rezistenţei + modularea curentului

- Procedee şi dispozitive pentru stingerea arcului electric de curent alternativ

- Tensiunea tranzitorie de restabilire – definiţia

- Deconectare dinamică în instalaţiile de curent continuu

- Metode de limitarea a supratensiunilor de deconectare în c.c.

- Deconectare dinamică în instalaţiile de curent alternativ

- Întreruperea unui curent de scurtcircuit trifazat

- Dezvoltarea căldurii în căile conductoare

- Dezvoltarea căldurii în materialele electromagnetice

- Transmisia termică prin conducţie

- Transmisia termică prin radiaţie

- Transmisia termică prin convecţie + Transmisia termică combinată

- Ecuaţia generală a solicitărilor termice

- Regimul intermitent de încălzire al conductoarelor

- Regimul permanent de încălzire al conductoarelor, fără flux termic axial egalizator

- Regimul permanent de încălzire al conductoarelor, cu flux termic axial egalizator

- Solicitările termice ale bobinelor - Bobine fără miez feromagnetic

- Solicitările termice ale bobinelor - Bobine fără cu miez feromagnetic

- Procedee de calcul a forţelor electrodinamice

- Conductoare coplanare, rectilinii, filiforme, de lungime finită

- Conductoare paralele, filiforme, de lungime infinită şi finită

- Conductoare cu secţiune transversală circulară, paralele de lungime finită

- Conductoare cu secţiune transversală dreptunghiulară, paralele, de lungimi finite

- Conductoare cu secţiune transversală circulară şi configuraţii de tip L şi U

- Conductoare amplasate în vecinătatea unor corpuri feromagnetice - Cale de curent paralelă cu un perete feromagnetic plan

- Solicitări electrodinamice asupra conductoarelor aşezate în nişe feromagnetice

- Solicitările electrodinamice ale spirelor circulare

- Solicitări electrodinamice între două spire circulare

- Forţe electrodinamice în instalaţii monofazate de curent alternativ

- Solicitări electrodinamice în instalaţii trifazate de curent alternativ

- Stabilitatea electrodinamică a echipamentelor electrice

- Contacte electrice  - definiţie, generalităţi

- Stricţiunea liniilor de curent

- Rezistenţa peliculară

- Rezistenţa de stricţiune

- Influenţa forţei de apăsare, asupra rezistenţei de contact

- Regimul permanent de încălzire al contactelor

- Încălzirea la scurtcircuit a contactelor electrice

- Solicitările electrodinamice ale contactelor electrice

- Procese fizico-chimice care afectează starea suprafeţei de contact

- Materiale pentru construcţia contactelor

- Electromagneţi – generalităţi

- Forţa activă a electromagneţilor de curent continuu

- Forţa activă a electromagneţilor de c.a. monofazaţi

- Forţa activă a electromagneţilor de c.a. trifazaţi

- Atenuarea vibraţiilor la electromagneţii de c.a.

- Descărcătoare electrice – generalităţi

- Descărcătoare cu coarne

- Descărcătoare cu rezistenţă variabilă – DRV.

- Descărcătoare cu rezistenţă variabilă şi suflaj magnetic

- Parametrii şi caracteristicile descărcătoarelor cu rezistenţă variabilă

- Descărcătoare cu oxizi metalici

- Bobine de reactanţă (limitatoare de curent) – generalităţi

- Funcţionarea bobinelor de reactanţă

- Bobinele de reactanţă cu priză mediană,

- Variante constructive de bobine de reactanţă

- Bobine de stingere

- Variante constructive de bobine de stingere

- Întrerupătoare cu ulei mult

- Întrerupătoare cu ulei puţin de medie tensiune tip IO (ortojector)

- Întrerupătoare cu ulei puţin de înaltă tensiune tip IO

- Hexafluorura de sulf SF6 – caracteristici, proprietăţi

- Întrerupătoare cu SF6 în tehnica pneumatică.

- Întrerupătoare cu SF6 în tehnica autopneumatică - de înaltă tensiune

- Întrerupătoare de medie tensiune cu SF6 în tehnică autopneumatică

- Întrerupătoare cu SF6 cu suflaj magnetic.

- Întrerupătoare cu SF6 cu autoexpansiune

- Întrerupătoare în construcţie hibridă – tehnică combinată.

- Instalaţii capsulate cu izolaţie în hexafluorură de sulf

- Întrerupătoare cu vid - Caracteristici constructive şi funcţionale

- Variante constructive de întrerupătoare cu vid

- Utilizarea tehnici de comutaţie în vid

- Separatoare - Caracteristici constructive şi funcţionale

- Separatoare tip cuţit + Separatoare rotative

- Separatoare basculante + Separatoare de translaţie + Separatoare tip pantograf

- Separatoare de sarcină cu camere de stingere plate

- Separatoare de sarcină cu hexafluorură de sulf

- Scurtcircuitoare

- Caracteristici constructive şi funcţionale ale contactoarelor şi ruptoarelor

- Comanda contactoarelor electromagnetice - Acţionarea cu electromagnet de curent continuu.

- – // – Acţionarea cu electromagnet de curent alternativ

- Contactoare electromagnetice de c.c.

- Contactoare electromagnetice de c.a.

- Contactoare sincronizate